# Quiz Seujet — par thème

RDZ Security Management SA · Formation des agents · Questions à jour : Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 (R. Soullier, 13.10.2026).

Ce quiz n'est pas un examen : il sert à repérer ce que l'agent doit revoir. Si l'agent ne connaît pas une réponse, il entoure « E. Je ne sais pas » plutôt que de deviner. Les questions marquées ⚠ portent sur un point de sécurité prioritaire.

## Alarme porte terrasse du 10e

| Agent | Date | Formateur | Score |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | … / 19 |

1. Avant de partir sur une alarme du TT 461 025, Groupe 4, que dois-tu percevoir, et où ?

A.  Le trousseau de l'intendant, en loge sécurité Seujet (local 036)

B.  Un double des clés, à la base des véhicules d'intervention

C.  Rien : les portes du parcours restent ouvertes en permanence

D.  Le badge seul, remis par l'agent de loge au moment de l'alarme

E.  Je ne sais pas

2. À partir de quelle porte toutes les manipulations se font-elles avec le Pass KESO 1000 ?

A.  La porte n° 18 de l'escalier du 6e (autocollant RDZ)

B.  La porte du local technique 1003, au 10e étage

C.  La porte d'entrée principale du bâtiment, au rez

D.  La porte vitrée n° 20 de la terrasse du 6e (autocollant RDZ)

E.  Je ne sais pas

3. Que trouve-t-on dans le local technique 1003 au 10e ?

A.  Le tableau de la centrale d'alarme du toit-terrasse

B.  Le local électrique principal, à signaler s'il fait du bruit

C.  Du matériel de ventilation, parfois bruyant : c'est normal

D.  Le matériel de nettoyage des terrasses du bâtiment

E.  Je ne sais pas

4. Que signifie le pictogramme vert avec un personnage qui court ?

A.  Local technique

B.  Issue de secours

C.  Point de rassemblement

D.  Poste de premiers secours

E.  Je ne sais pas

5. Une issue de secours donnant vers l'extérieur s'ouvre comment ?

A.  Elle est poussante, dans le sens de l'évacuation

B.  Elle est tirante, vers l'intérieur du bâtiment

C.  Elle coulisse, après un appui sur un bouton vert

D.  Elle est poussante ou tirante, selon le bâtiment

E.  Je ne sais pas

6. Qu'est-ce qu'une poignée panique, et que se passe-t-il si on l'actionne sur une porte verrouillée ?  ⚠

A.  Elle reste bloquée tant que la porte est verrouillée à clé

B.  Elle déclenche l'alarme incendie et ouvre toutes les portes

C.  Elle ne fonctionne que si la centrale d'alarme est désarmée

D.  Elle est prioritaire : l'actionner ouvre la porte, même verrouillée

E.  Je ne sais pas

7. Comment vérifies-tu qu'une porte avec poignée panique est bien accrochée ?

A.  Je tire fort sur la poignée, pour bien vérifier

B.  J'appuie sur la poignée, pour tester la porte

C.  Je pose la main sur le cadre seulement, et je pousse

D.  Je donne un coup d'épaule franc dans la porte

E.  Je ne sais pas

8. Après avoir donné le tour de clé jusqu'en butée, faut-il retester le verrouillage à la main ?  ⚠

A.  Oui : on actionne la poignée pour vérifier que la porte reste fermée

B.  Non : toucher la poignée panique déverrouille et tout est à refaire

C.  Oui, mais seulement si un prestataire est passé avant moi

D.  Non, car la porte se verrouille d'elle-même en se refermant

E.  Je ne sais pas

9. Que contrôle le contact magnétique (Zone 21) ?

A.  L'ouverture de la porte

B.  Le verrouillage de la porte

C.  La présence d'une personne sur la terrasse

D.  L'état de la poignée panique

E.  Je ne sais pas

10. Que contrôle le contact de verrouillage TKU dans la gâche (Zone 150) ?

A.  Que la porte est fermée, qu'elle soit verrouillée ou non

B.  Que la poignée panique n'a pas été actionnée

C.  Que le badge a bien été présenté au lecteur

D.  Que le pêne est sorti et engagé : la porte est verrouillée

E.  Je ne sais pas

11. La porte est fermée, mais pas verrouillée. Quelle zone reste en alarme ?

A.  La Zone 21 (contact magnétique)

B.  Les Zones 21 et 150

C.  La Zone 150 (TKU)

D.  Aucune zone

E.  Je ne sais pas

12. Sur le chemin du retour, que dois-tu remettre en place ?  ⚠

A.  Chaîne de l'escalier au 6e, porte 18 refermée et accrochée, porte 20 verrouillée au Pass KESO

B.  Chaîne de l'escalier au 6e, porte 18 verrouillée au Pass KESO, porte 20 refermée et accrochée

C.  Porte 18 verrouillée au Pass KESO, porte 20 laissée ouverte pour le prochain passage

D.  Chaîne de l'escalier au 10e, portes 18 et 20 toutes deux verrouillées au Pass KESO

E.  Je ne sais pas

13. Pourquoi ne cherche-t-on pas à verrouiller la porte 20 ?

A.  Elle n'a pas de verrou : on la referme, on vérifie l'accrochage

B.  Elle se verrouille automatiquement dès qu'on la referme bien

C.  Seul l'intendant possède la clé de cette porte vitrée du 6e

D.  Elle est filmée par une caméra : son verrou est donc inutile

E.  Je ne sais pas

14. Que se passe-t-il si tu oublies de verrouiller la porte 18 ?

A.  Rien : la porte 18 n'est reliée à aucun contact d'alarme du site

B.  L'intendant reçoit un message automatique dès le lendemain matin

C.  La centrale reverrouille la porte à distance après 5 minutes

D.  Une nouvelle alarme, due à mon passage, que je dois quittancer

E.  Je ne sais pas

15. Où se fait la quittance de l'alarme ?

A.  Sur place au 10e, sur le boîtier à côté de la porte

B.  Par téléphone uniquement, auprès de la centrale d'alarme

C.  En loge sécurité Seujet, sur la centrale, selon la notice

D.  Depuis l'application, sur le téléphone d'intervention

E.  Je ne sais pas

16. Quelles précautions prends-tu avant d'évoluer sur le toit-terrasse de nuit ?  ⚠

A.  Moyen lumineux, gilet réfléchissant, attente du lever du jour pour monter

B.  Moyen lumineux, annonce radio en arrivant, prudence : pas de garde-corps partout

C.  Annonce radio en arrivant, prudence, et présence obligatoire de l'intendant

D.  Moyen lumineux, annonce par SMS, rester à proximité de la porte d'accès

E.  Je ne sais pas

17. Au moindre doute sur la présence d'un intrus, que fais-tu ?  ⚠

A.  Je ne m'engage pas seul : on intervient à deux et je préviens la centrale

B.  J'interviens seul pour ne pas perdre de temps, puis je préviens la centrale

C.  Je verrouille la porte 18 pour bloquer l'intrus, puis j'attends sur place

D.  Je quitte les lieux et je le note simplement dans mon rapport Guardtek

E.  Je ne sais pas

18. Quelle est la cause la plus fréquente de déclenchement constatée jusqu'ici ?

A.  Le vent qui fait bouger la porte de la terrasse du 10e la nuit

B.  Des employés du bâtiment qui montent fumer sur le toit-terrasse

C.  Un défaut du contact magnétique de la Zone 21, encore non réparé

D.  Les prestataires d'EFG Bank qui accèdent à leurs locaux techniques

E.  Je ne sais pas

19. Pourquoi faut-il noter l'heure et les personnes présentes dans le rapport Guardtek ?

A.  Pour calculer les heures supplémentaires de l'agent d'intervention

B.  Pour que l'intendant puisse rappeler ces personnes le lendemain

C.  L'intervention incombe au déclencheur : le rapport doit être incontestable

D.  Parce que Guardtek refuse un rapport sans ces deux informations

E.  Je ne sais pas

### Corrigé — Alarme porte terrasse du 10e (réservé au formateur)

| N° | Rép. | Point à revoir si erreur | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Trousseau à percevoir | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 1 |
| 2 | D | Porte de départ du Pass KESO | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 1 |
| 3 | C | Local technique 1003 | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 1 |
| 4 | B | Pictogramme issue de secours | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 2 |
| 5 | A | Sens d'ouverture | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 2 |
| 6 ⚠ | D | Poignée panique | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 2 |
| 7 | C | Vérifier l'accrochage | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 2 |
| 8 ⚠ | B | Ne pas retester à la main | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 2 |
| 9 | A | Zone 21 | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 3 |
| 10 | D | Zone 150 (TKU) | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 3 |
| 11 | C | Porte fermée non verrouillée | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 3 |
| 12 ⚠ | B | Remise en configuration | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 4 |
| 13 | A | Porte 20 | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 4 |
| 14 | D | Oubli de la porte 18 | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 4 |
| 15 | C | Lieu de la quittance | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 4 |
| 16 ⚠ | B | Précautions sur le toit-terrasse | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 5 |
| 17 ⚠ | A | Doute sur un intrus | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 5 |
| 18 | D | Cause fréquente des alarmes | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 5 |
| 19 | C | Rapport Guardtek complet | Notice QDS-NOT-INT-461025-G4-001 – Rubrique 5 |

Thème acquis à partir de 16 bonnes réponses. ⚠ : une erreur sur ces questions est à reprendre en priorité, quel que soit le score.